ПРОЕКТ

| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 28 августа 2015 г. |  | № 262 |  |
| п.Унъюган Об утверждении Программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Унъюган |  |  |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Распоряжением Северо-Уральского управления Ростехнадзора от 06.07.2015 № 57/4166 «Об утверждении Программы проверки по оценке готовности к отопительному периоду муниципальных образований»:

- Утвердить Программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Унъюган согласно приложению.

- Постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Администрации поселения в информационно – телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения по строительству и ЖКХ, заведующего отделом обеспечения  жизнедеятельности  и управления муниципальным имуществом  Балабанову Л.В.

Глава сельского поселения Унъюган					 В.И.Деркач

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Унъюган

от   28.08.2015  № 262

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии сельского поселения Унъюган

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов  (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Унъюган (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов согласно таблице.

Таблица

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2015-2016 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество огранизаций, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 1 | С 01.09.2015 по 16.09.2015 | В соответствии с главой III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 |
| 2. | Жилищный фонд | 1 | С 01.09.2015 по 16.09.2015 | В соответствии с главой IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 |

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов, согласно приложению 1 к Программе.

5. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Службы жилищного и строительного надзора.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов  Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

8. В целях проведения Комиссией проверки выполнения плана ремонтных работ потребителем тепловой энергии предоставляется информация о выполнении ремонтных работ согласно приложению  2 к Программе.

9. Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно  приложению 3 к Программе.

10. Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов потребителей тепловой энергии согласно  приложению 4 к Программе.

11. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

12. В акте  проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

13. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

14. Паспорт готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению 5 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

15. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 01 октября 2015 года.

16. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 15 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов.

17. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 15 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение  1

к  Программе  по  проведению проверки    готовности    к отопительному периоду

2015-2016 годов   теплоснабжающих,

теплосетевых  организаций  и потребителей тепловой энергии

сельского поселения Унъюган

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду

2015-2016 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе: |
| 1.1. | ООО «Унъюганская ресурсоснабжающая компания» |
| 2. | Жилищный фонд: |
| 2.1. | ООО «Лидер» |

Приложение  2

к  Программе  по  проведению проверки    готовности    к отопительному периоду

2015-2016 годов   теплоснабжающих,

теплосетевых  организаций  и потребителей тепловой энергии

сельского поселения Унъюган

Информация о выполнении плана ремонтных работ

многоквартирного дома по адресу: ________________________________

| №№ пп | Перечень работ, запланированных для подготовки к отопительному периоду 2015-2016 годов | Ед.изм. | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягкой кровли | м2 |  |  |
| 2. | Ремонт шиферной кровли | м2 |  |  |
| 3. | Ремонт дверей | шт |  |  |
| 4. | Установка дверей | шт |  |  |
| 5. | Утепление входных дверей | шт |  |  |
| 6. | Ремонт оконных блоков | шт |  |  |
| 7. | Остекление окон | м2 |  |  |
| 8. | Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые | шт |  |  |
| 9. | Ремонт балконов | шт |  |  |
| 10. | Ремонт козырьков балконов | м2 |  |  |
| 11. | Ремонт отмосток | м2 |  |  |
| 12. | Теплоизоляция чердачных помещений, тех.этажей | м2 |  |  |
| 13. | Испытания систем отопления на плотность и прочность | дом |  |  |
| 14. | Ремонт системы отопления | мп |  |  |
| 15. | Восстановление отсутствующих приборов отопления в местах общего пользования | шт |  |  |
| 16. | Ремонт системы ГВС | мп |  |  |
| 17. | Ремонт системы ХВС | мп |  |  |
| 18. | Ремонт системы канализации | мп |  |  |
| 19. | Изоляция трубопроводов | мп |  |  |
| 20. | Ревизия электрооборудования |  |  |  |

Руководитель 						Председатель совета

управляющей организации                                                многоквартирного дома

_______    ________________________                             _______  ______________________

(подпись)		(ФИО)                                                             (подпись)		(ФИО)

Приложение  3

к  Программе  по  проведению проверки    готовности    к отопительному периоду

2015-2016 годов   теплоснабжающих,

теплосетевых  организаций  и потребителей тепловой энергии

сельского поселения Унъюган

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

__с.п.Унъюган______                                                        «____» _________________ 2015

(место составления акта)                                                                                                                    (дата составления акта)

Комиссия,   образованная    постановлением Администрации сельского поселения Унъюган от «____» ________2015 № __________, в   соответствии   с   Программой    по проведению   проверки   готовности   к отопительному   периоду,   утвержденной  постановлением Администрации сельского поселения Унъюган от «____» ________201_ № ____________

с  «___» _________ 2015 по «____» __________ 2015 в соответствии с Федеральным  законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду  __________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности  к  отопительному  периоду комиссия установила: ____________________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                          ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ___________ 2015  _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  теплоснабжающей   организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение  4

к  Программе  по  проведению проверки    готовности    к отопительному периоду

2015-2016 годов   теплоснабжающих,

теплосетевых  организаций  и потребителей тепловой энергии

сельского поселения Унъюган

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2015 - 2016 годов

потребителей тепловой энергии

__с.п.Унъюган______                                                        «____» _________________ 2015

(место составления акта)                                                                                (дата составления акта)

Комиссия,   образованная    постановлением Администрации сельского поселения Унъюган от «____» ________2015 № ________, в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду,   утвержденной  постановлением Администрации сельского поселения Унъюган от «____» ________201_ № ________с  «___»_________ 2015 по «____» __________ 2015 в соответствии с Федеральным  законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду  __________________________________________________________________________________

(полное наименование  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

2. ___________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

3.____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

…………….

Для рассмотрения комиссии потребителем предъявлено:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок  __________________________________________________________________________________

(нарушение выявлено / не выявлено, устранено / не устранено)

Представитель потребителя___________________________________________________________

(роспись, ФИО)

2. Проведение промывки  оборудования и коммуникаций  теплопотребляющих установок ___________________________________________________________________________________					(№ и дата акта)

Представитель потребителя__________________________________________________________

(роспись, ФИО)

3. Выполнение плана ремонтных работ ___________________________________________________________________________________

(выполнен/не выполнен)

Представитель потребителя_________________________________________________________

(роспись, ФИО)

4. Наличие и работоспособность приборов учета тепловой энергии

___________________________________________________________________________________

(№ и дата акта о допуске к эксплуатации)

Представитель потребителя__________________________________________________________

(роспись, ФИО)

5. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала ________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

Представитель потребителя__________________________________________________________

(роспись, ФИО)

8. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

___________________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере, наличие графика рассрочки платежа)

Представитель потребителя________________________________________________________ 				  (роспись, ФИО)

9. Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок

__________________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя_________________________________________________________

(роспись, ФИО)

10. Проведение испытания оборудования  теплопотребляющих установок  на  плотность и прочность  ______________________________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________  __________________________________________

(роспись, ФИО)                                                 		(роспись, ФИО)

11. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий ___________________________________________________________________________________

(обеспечена/не обеспечена)

Представитель потребителя_________________________________________________________

(роспись, ФИО)

12. Наличие протокола  проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок ____________________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя_________________________________________________________

(роспись, ФИО)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:  ________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность  к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов. <*>

Председатель комиссии: ____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                          ___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ___________ 2015  __________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя потребителя тепловой

энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к

отопительному  периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение  5

к  Программе  по  проведению проверки    готовности    к отопительному периоду

2015-2016 годов   теплоснабжающих,

теплосетевых  организаций  и потребителей тепловой энергии

сельского поселения Унъюган

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2015 - 2016 годов

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________  № ______.

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)