АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УНЪЮГАН

Октябрьского района

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17 августа 2020 г.									№ 212

п.Унъюган

Об утверждении Программы по

проведению проверки готовности

к отопительному периоду 2020-2021 годов

теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой энергии

сельского поселения Унъюган

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Распоряжением Северо-Уральского управления Ростехнадзора от 21.07.2020 № РП-322-3925-о «Об утверждении Программы проверки по оценке готовности к отопительному периоду муниципальных образований»:

1. Утвердить Программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Унъюган согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Унъюган от 19.08.2019 № 190 «Об утверждении Программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Унъюган».

3. Постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Администрации поселения в информационно-коммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети «Интернет»).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы сельского поселения	Л.В. Балабанова

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Унъюган

от 17.08.2020 № 212

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии сельского поселения Унъюган

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Унъюган, утвержденная постановлением Администрации сельского поселения Унъюган от 23.07.2020 № 193 «О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Унъюган» (далее – Комиссия), осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов согласно таблице.

Таблица

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2020-2021 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество организаций, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 2 | С 01.09.2020 по 14.09.2020 | В соответствии с главой III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 |
| 2 | Жилищный фонд | 1 | С 01.09.2020 по 14.09.2020 | В соответствии с главой IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 |
| 3 | Образовательные организации, учреждения культуры, здравоохранения | 10 | С 01.09.2020 по 14.09.2020 | В соответствии с главой IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 |

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов согласно приложению 1 к Программе.

5. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Службы жилищного и строительного надзора.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения согласно главам III, IV Правил.

7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

8. В целях проведения Комиссией проверки выполнения плана ремонтных работ потребителям тепловой энергии предоставляется информация о выполнении ремонтных работ согласно приложению 2 к Программе.

9. Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций согласно приложению 3 к Программе.

10. Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей тепловой энергии согласно приложению 4 к Программе.

11. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

12. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

13. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

14. Паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов (далее – Паспорт готовности) составляется согласно приложению 5 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течении 15 дней с даты подписания акты в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией устранены в срок, установленный Перечнем.

15. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 18 сентября 2020 года.

16. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 15 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов.

17. Организация не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 15 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение 1

к Программе по проведению проверки

готовности к отопительному периоду

2020-2021 годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии сельского поселения Унъюган

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой

энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду

2020-2021 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе: |
| 1.1. | Муниципальное предприятие «Ресурсоснабжение» |
| 1.2. | Таежное линейное производственное управление магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» |
| 2. | Жилищный фонд: |
| 2.1. | ООО «Лидер» |
| 3. | Образовательные организации, учреждения культуры, здравоохранения: |
| 3.1. | МКОУ «Унъюганская СОШ №1» |
| 3.2. | МКОУ «Унъюганская СОШ №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» |
| 3.3. | МБДОУ «ДСОВ «Сказка»» |
| 3.4. | МБДОУ «ДСОВ «Ромашка»» |
| 3.5. | МБДОУ «ДСОВ «Буратино»» |
| 3.6. | МБУ ДО «Дом детского творчества» п. Унъюган |
| 3.7. | МБУ ДО «Детская школа искусств» п. Унъюган |
| 3.8. | Унъюганская модельная библиотека семейного чтения имени Айпина Е.Д. МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» |
| 3.9. | МБУ «Дом Культуры «Лесник» |
| 3.10. | БУ «Октябрьская районная больница» филиал в п. Унъюган |

Приложение  2

к  Программе  по  проведению проверки    готовности    к отопительному периоду

2020-2021 годов   теплоснабжающих,

теплосетевых  организаций  и потребителей тепловой энергии сельского поселения Унъюган

Акт выполненных работ по ремонту и содержанию общедомового имущества

многоквартирного дома по адресу: ________________________________

| №№ пп | Дата | № квартиры (помещения) | Перечень работ, выполненных в период подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов | Объем выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель 						Председатель совета

управляющей организации                                                многоквартирного дома

_______    ________________________                             _______  ______________________

(подпись)		(ФИО)                                                             (подпись)		(ФИО)

Приложение 3

к Программе по проведению проверки    готовности к отопительному периоду

2020-2021 годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Унъюган

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

__с.п.Унъюган____                                                                     «____» _________________ 2020 год

(место составления акта)                                                                                                                                    (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации сельского поселения Унъюган от «____» ________2020 № __________, в соответствии с Программой по проведению проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной постановлением Администрации сельского поселения Унъюган от «____» ________2020 № ____________с «___» _________ 2020 по «____» __________ 2020 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ____________________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов <*>

Председатель комиссии: _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                          _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ___________ 2020 _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  теплоснабжающей   организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 4

к Программе по проведению проверки

готовности к отопительному периоду

2020-2021 годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Унъюган

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов

потребителей тепловой энергии

__с.п. Унъюган______                                                                «____» _________________ 2020 год

(место составления акта)                                                                                               (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации сельского поселения Унъюган от «____» ________2020 № __________, в соответствии с Программой по проведению проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной постановлением Администрации сельского поселения Унъюган от «____» ________2020 № ____________с «___» _________ 2020 по «____» __________ 2020 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________________________________

(полное наименование  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

2. ___________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

3.____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

…………….

Для рассмотрения комиссии потребителем предъявлено:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок  __________________________________________________________________________________

(нарушение выявлено / не выявлено, устранено / не устранено)

Представитель потребителя___________________________________________________________

(подпись, ФИО)

2. Проведение промывки  оборудования и коммуникаций  теплопотребляющих установок ___________________________________________________________________________________					(№ и дата акта)

Представитель потребителя__________________________________________________________

(подпись, ФИО)

3. Выполнение плана ремонтных работ ___________________________________________________________________________________

(выполнен/не выполнен)

Представитель потребителя_________________________________________________________

(подпись, ФИО)

4. Наличие и работоспособность приборов учета тепловой энергии

___________________________________________________________________________________

(№ и дата акта о допуске к эксплуатации)

Представитель потребителя__________________________________________________________

(подпись , ФИО)

5. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала ________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

Представитель потребителя__________________________________________________________

(подпись, ФИО)

8. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

___________________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере, наличие графика рассрочки платежа)

Представитель потребителя________________________________________________________ 				  (подпись, ФИО)

9. Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок

__________________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя_________________________________________________________

(подпись, ФИО)

10. Проведение испытания оборудования  теплопотребляющих установок  на  плотность и прочность  ______________________________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________  __________________________________________

(подпись, ФИО)                                                 		(подпись, ФИО)

11. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий ___________________________________________________________________________________

(обеспечена/не обеспечена)

Представитель потребителя_________________________________________________________

(подпись, ФИО)

12. Наличие протокола  проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок ____________________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя_________________________________________________________

(подпись, ФИО)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:  ________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность  к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

__________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов. <*>

Председатель комиссии: ____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                          ___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ___________ 2020  __________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя потребителя тепловой

энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к

отопительному  периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение  5

к  Программе  по  проведению проверки    готовности    к отопительному периоду

2020-2021 годов   теплоснабжающих,

теплосетевых  организаций  и потребителей тепловой энергии сельского поселения Унъюган

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2020 - 2021 годов

Выдан ______________________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________  № ______.

________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,

образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)